|  |  |
| --- | --- |
| ***Строительство (ремонт)*** | *Кабельная линия* |
| ***Объект*** | *Строительство КК-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,36 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Распопов А.В. по адресу: РФ, СПб, внутригородское МО города федерального значения СПб г. Зеленогорск, Приморское шоссе, з.у. 96 (местоположение: РФ, СПб, внутригородское МО города федерального значения СПб г. Зеленогорск, Приморское шоссе, з.у. 96 (юго-западнее д. 581, литера Б)) (22-104563)»* |

**АКТ №2**

**Акт приемки расширенной скважины   
и готовности для протягивания трубопровода**

основной

(основной, резервной)

нитки перехода

**«28» октября 2024 г.**

Составлен представителями:

|  |  |
| --- | --- |
| **Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля** | *Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»*  ***Чечин Д.М.*** |
| (должность, организация, фамилия, инициалы) | |
| **Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)** | *Главный инженер ООО «Энергострим»*  ***Горохов В.К.*** |
| (должность, организация, фамилия, инициалы) | |
| **Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию** | *Начальник участка ООО «Энергострим»* ***Карпов С.А.*** |
| (должность, организация, фамилия, инициалы) | |
| **А также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:** | *Ведущий инженер 1 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР"* ***Шаховский С.А.*** |
| (должность, организация, фамилия, инициалы) | |

в том, что расширение пилотной скважины на участке от Т.1 до Т.2 в соответствии с проектной документацией № СЭС-22-104563-ЭС

Скважина расширена до диаметра 400 мм, принята и считается готовой для производства работ по протягиванию трубопровода.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора)по вопросам строительного контроля: | |  | |  |  |
| *Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС*  *ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС»* | ***Чечин Д.М****.* |  | |  |  |
| *(Должность, фамилия, инициалы)* | |  | | *(подпись)* | *(дата)* |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства) | |  | |  |  |
| *Главный инженер ООО «Энергострим»* | ***Горохов В.К.*** |  | |  |  |
| *(Должность, фамилия, инициалы)* | |  | | *(подпись)* | *(дата)* |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию | |  | |  |  |
| *Начальник участка ООО «Энергострим»* | ***Карпов С.А.*** |  | |  |  |
| *(Должность, фамилия, инициалы)* | |  | | *(подпись)* | *(дата)* |
| Представители иных лиц: | |  | |  |  |
| *Ведущий инженер 1 отдела строительного контроля*  *АО "ЛЭСР"* | ***Шаховский С.А.*** |  | |  |  |
| *(Должность, фамилия, инициалы)* | |  | | *(подпись)* | *(дата)* |
| Представители иных лиц: | |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| *(Должность, фамилия, инициалы)* | |  | | *(подпись)* | *(дата)* |
|  |  | |