**СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011**

**Приложение М**

**Акт**

**приемки подземного перехода трубопровода, проложенного методом** **ГНБ**

**(пересечение №2).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство (ремонт) | | *Выполнение работ по прокладке футляра из 2-х труб* | | | | |
| *термостойких ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС3 DN160x8.9 SN16 F90 в одной скважине методом ГНБ* | | | | | | |
| *Объект:* | *Строительство КК-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 0,36 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ИП Распопов А.В. по адресу: РФ, СПб, внутригородское МО города федерального значения СПб г. Зеленогорск, Приморское шоссе, з.у. 96 (местоположение: РФ, СПб, внутригородское МО города федерального значения СПб г. Зеленогорск, Приморское шоссе, з.у. 96 (юго-западнее д. 581, литера Б)) (22-104563)»* | | | | | |
| Участок от ПК/км | | | *Т.1* | до ПК/км | *Т.2* | *от «28» октября 2024 г.* |

**Комиссия в составе представителей:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| организации-производителя работ | | *Начальник участка ООО «Энергострим» Карпов С.А.* |
| (должность, организация, ФИО) |
| генерального подрядчика | *Главный инженер ООО «Энергострим» Горохов В.К.* | |
|  | (должность, организация, ФИО) | |
| технического надзора заказчика | *Начальник мастерского участка №1 Курортного РЭС ПАО «Россети Ленэнерго» «СЭС» Чечин Д.М.* | |
|  | (должность, организация, ФИО) | |
| иные представители лиц | *Ведущий инженер 1 отдела строительного контроля АО "ЛЭСР" Шаховский С.А.* | |
|  | (должность, организация, ФИО) | |

|  |  |
| --- | --- |
| произвела освидетельствование работ выполненных | *ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"* |
|  | (наименование строительно-монтажной организации) |

по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода

|  |
| --- |
| *Выполнение работ по прокладке футляров из 2-х труб термостойких ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ* |
| *ТС3 DN160x8.9 SN16 F90 методом горизонтально-направленного бурения* |
| *(пересечение №2)* |
| (наименование объекта) |

**Комиссии предъявлены:**

1. Проектная документация на устройство перехода ГНБ шифр: СЭС-22-104563-ЭС

Разработчик: ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"

1. Проект производства работ шифр:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Протокол бурения скважины №2 от 28.10.2024 г.
3. Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ №2 от 28.10.2024г.
4. Исполнительная производственная документация и стандартизированные формы контроля качества для данного вида коммуникации.
5. Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода.

**Комиссия, ознакомившись с представленными материалами, установила:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод длиной | *85,20х2* | м, диаметром | | *160* | мм, проложен методом ГНБ с |
| использованием буровой установки типа | | | *Vermeer Navigator D36x50 SII* | | |

Начало работ *26.10.2024г.*

Окончание работ 28*.10.2024г.*

При выполнении работ применены:

|  |
| --- |
| *Труба ПНД 160 ТЗК ЭНЕРГОПЛАСТ ТС 2 (Паспорт качества №0006-24 от 01.2024 г.)* |
| *Сертификат соответствия №СЭН0.RU.1705.Н00065* |
| *Полимер REAMAX. Паспорт безопасности №20240419 от 19.04.2024* |
| *Бентонит D-D\*. Паспорт качества 20240526 от 26.05.2024* |
| (наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) |

При выполнении работотсутствуют (допущены) отклонения от проектной документации

|  |
| --- |
| *отсутствуют* |
|  |
| (при наличии отклонений указывается, кем они согласованы, номера чертежей и дата согласования) |

**Решение комиссии:**

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, нормативно техническими документами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству

(прокладке, монтажу)

|  |
| --- |
| *по прокладке электрокабеля* |
| (наименование работ и конструкций) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписи: | |  | |
| Представители: | |  | |
| организации-производителя работ | | *Карпов С.А.* |
| (подпись) |
| генерального подрядчика | | *Горохов В.К.* |
| (подпись) |
| технического надзора заказчика | | *Чечин Д.М.* |
|  | | (подпись) |
| иные представители лиц | | *Шаховский С.А.* |
|  | | (подпись) |